| Максимальный объем загрузки топлива | 130 дм3 | Практик 12 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, кВт | Расход угля в час, кг |  | 3 кВт*ч | 5 кВт*ч | 8 кВт*ч | 12 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 104 | 7000 | 760 | 0,6 | 2,3 | 177 | 106 | 66 | 44 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 7,4 | 4,4 | 2,8 | 1,8 |
| ДР | 104 | 5630 | 611 | 0,7 | 2,9 | 143 | 86 | 53 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | 5,9 | 3,6 | 2,2 | 1,5 |
| ДРОК (1,2,3) | 104 | 4700 | 510 | 0,9 | 3,5 | 119 | 71 | 45 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 5,0 | 3,0 | 1,9 | 1,2 |

| Максимальный объем загрузки топлива | 137 дм3 | Практик 20 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, кВт | Расход угля в час, кг |  | 5 кВт*ч | 8 кВт*ч | 12 кВт*ч | 20 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 110 | 7000 | 801 | 1,0 | 3,9 | 112 | 70 | 47 | 28 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 4,7 | 2,9 | 1,9 | 1,2 |
| ДР | 110 | 5630 | 644 | 1,2 | 4,9 | 90 | 56 | 38 | 23 |
|  |  |  |  |  |  | 3,8 | 2,3 | 1,6 | 0,9 |
| ДРОК (1,2,3) | 110 | 4700 | 538 | 1,5 | 5,8 | 75 | 47 | 31 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | 3,1 | 2,0 | 1,3 |  |

| Максимальный объем загрузки топлива | 306 дм3 | Практик 40 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, кВт | Расход угля в час, кг |  | 8 кВт*ч | 12 кВт*ч | 20 кВт*ч | 40 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 245 | 7000 | 1789 | 1,6 | 7,8 | 156 | 104 | 63 | 31 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 6,5 | 4,3 | 2,6 | 1,3 |
| ДР | 245 | 5630 | 1439 | 1,9 | 9,7 | 126 | 84 | 50 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | 5,2 | 3,5 | 2,1 | 1,0 |
| ДРОК (1,2,3) | 245 | 4700 | 1201 | 2,3 | 11,7 | 105 | 70 | 42 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | 4,4 | 2,9 | 1,8 |  |

| Максимальный объем загрузки топлива | 345 дм3 | Практик 60 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, кВт | Расход угля в час, кг |  | 12 кВт*ч | 20 кВт*ч | 40 кВт*ч | 60 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 276 | 7000 | 2017 | 2,3 | 11,7 | 118 | 71 | 35 | 24 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 4,9 | 2,9 | 1,5 |  |
| ДР | 276 | 5630 | 1622 | 2,9 | 14,6 | 95 | 57 | 28 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | 3,9 | 2,4 | 1,2 |  |
| ДРОК (1,2,3) | 276 | 4700 | 1354 | 3,5 | 17,5 | 79 | 47 | 24 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | 3,3 | 2,0 |  |  |

| Максимальный объем загрузки топлива | 114 дм3 | Классик 12 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, кВт | Расход угля в час, кг |  | 3 кВт*ч | 5 кВт*ч | 8 кВт*ч | 12 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 91 | 7000 | 666 | 0,4 | 1,7 | 214 | 128 | 80 | 53 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 8,9 | 5,3 | 3,3 | 2,2 |
| ДР | 91 | 5630 | 536 | 0,5 | 2,1 | 172 | 103 | 64 | 43 |
|  |  |  |  |  |  | 7,2 | 4,3 | 2,7 | 1,8 |
| ДРОК (1,2,3) | 91 | 4700 | 448 | 0,6 | 2,5 | 144 | 86 | 54 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | 6,0 | 3,6 | 2,2 | 1,5 |
| Максимальный объем загрузки топлива | 167 дм3 | Классик 20 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, кВт | Расход угля в час, кг |  | 5 кВт*ч | 8 кВт*ч | 12 кВт*ч | 20 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 134 | 7000 | 976 | 0,7 | 2,8 | 188 | 117 | 78 | 47 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 7,8 | 4,9 | 3,3 | 2,0 |
| ДР | 134 | 5630 | 785 | 0,9 | 3,5 | 151 | 94 | 63 | 38 |
|  |  |  |  |  |  | 6,3 | 3,9 | 2,6 | 1,6 |
| ДРОК (1,2,3) | 134 | 4700 | 656 | 1,1 | 4,2 | 126 | 79 | 53 | 32 |
|  |  |  |  |  |  | 5,3 | 3,3 | 2,2 |  |

| Максимальный объем загрузки топлива | 256 дм3 | Классик 40 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, кВт | Расход угля в час, кг |  | 8 кВт*ч | 12 кВт*ч | 20 кВт*ч | 40 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 205 | 7000 | 1497 | 1,1 | 5,7 | 180 | 120 | 72 | 36 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 7,5 | 5,0 | 3,0 | 1,5 |
| ДР | 205 | 5630 | 1204 | 1,4 | 7,1 | 145 | 97 | 58 | 29 |
|  |  |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | 2,4 | 1,2 |
| ДРОК (1,2,3) | 205 | 4700 | 1005 | 1,7 | 8,5 | 121 | 81 | 48 | 24 |
|  |  |  |  |  |  | 5,0 | 3,4 | 2,0 |  |
| Максимальный объем загрузки топлива | 256 дм3 | Классик 60 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, кВт | Расход угля в час, кг |  | 12 кВт*ч | 20 кВт*ч | 40 кВт*ч | 60 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 205 | 7000 | 1497 | 1,7 | 8,5 | 120 | 72 | 36 | 24 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 5,0 | 3,0 | 1,5 |  |
| ДР | 205 | 5630 | 1204 | 2,1 | 10,6 | 97 | 58 | 29 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | 4,0 | 2,4 | 1,2 |  |
| ДРОК (1,2,3) | 205 | 4700 | 1005 | 2,5 | 12,7 | 81 | 48 | 24 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | 3,4 | 2,0 |  |  |

| Максимальный объем загрузки топлива | 350 дм3 | Классик 80 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, кВт | Расход угля в час, кг |  | 20 кВт*ч | 40 кВт*ч | 60 кВт*ч | 80 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 280 | 7000 | 2046 | 2,8 | 11,4 | 98 | 49 | 33 | 25 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 4,1 | 2,1 | 1,4 |  |
| ДР | 280 | 5630 | 1646 | 3,5 | 14,1 | 79 | 40 | 26 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 3,3 | 1,6 |  |  |
| ДРОК (1,2,3) | 280 | 4700 | 1374 | 4,2 | 16,9 | 66 | 33 | 22 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | 2,8 | 1,4 |  |  |

| Максимальный объем загрузки топлива | 0,50 м3 | Мега-110 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, МВт | Расход угля в час, кг |  | 30 кВт*ч | 40 кВт*ч | 60 кВт*ч | 80 кВт*ч | 110 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 400 | 7000 | 2,92 | 4 | 16 | 94 | 70 | 47 | 35 | 26 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 3,9 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |  |
| ДР | 400 | 5630 | 2,35 | 5 | 19 | 75 | 57 | 38 | 28 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | 3,1 | 2,4 | 1,6 | 1,2 |  |
| ДРОК (1,2,3) | 400 | 4700 | 1,96 | 6 | 23 | 63 | 47 | 31 | 24 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,0 | 1,3 |  |  |
| Максимальный объем загрузки топлива | 0,63 м3 | Мега-220 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |  |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, МВт | Расход угля в час, кг |  | 40 кВт*ч | 60 кВт*ч | 80 кВт*ч | 110 кВт*ч | 220 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 504 | 7000 | 3,68 | 6 | 31 | 89 | 59 | 44 | 32 | 16 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 3,7 | 2,5 | 1,8 | 1,3 |  |
| ДР | 504 | 5630 | 2,96 | 7 | 39 | 71 | 48 | 36 | 26 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | 3,0 | 2,0 | 1,5 |  |  |
| ДРОК (1,2,3) | 504 | 4700 | 2,47 | 8 | 47 | 59 | 40 | 30 | 22 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | 2,5 | 1,7 |  |  |  |

| Максимальный объем загрузки топлива | 1,03 м3 | Мега-350 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, МВт | Расход угля в час, кг |  | 60 кВт*ч | 80 кВт*ч | 110 кВт*ч | 220 кВт*ч | 350 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 824 | 7000 | 6,02 | 9 | 50 | 97 | 72 | 53 | 26 | 17 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 4,0 | 3,0 | 2,2 |  |  |
| ДР | 824 | 5630 | 4,84 | 11 | 62 | 78 | 58 | 42 | 21 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | 3,2 | 2,4 | 1,8 |  |  |
| ДРОК (1,2,3) | 824 | 4700 | 4,04 | 13 | 74 | 65 | 49 | 35 | 18 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,0 | 1,5 |  |  |
| Максимальный объем загрузки топлива 1,4 м3 | 1,44 м3 | Мега-525 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |  |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, МВт | Расход угля в час, кг |  | 110 кВт*ч | 150 кВт*ч | 220 кВт*ч | 350 кВт*ч | 525 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 1152 | 7000 | 8,42 | 16 | 75 | 74 | 54 | 37 | 23 | 15 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 3,1 | 2,2 | 1,5 |  |  |
| ДР | 1152 | 5630 | 6,77 | 19 | 93 | 59 | 43 | 30 | 19 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | 2,5 | 1,8 | 1,2 |  |  |
| ДРОК (1,2,3) | 1152 | 4700 | 5,65 | 23 | 111 | 49 | 36 | 25 | 16 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 2,1 | 1,5 |  |  |  |

| Максимальный объем загрузки топлива 1,5 м3 | 1,54 м3 | Мега-650 кВт |  |  |  | Длительность горения при различной теплопроизводительности (часы, сутки) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | Загрузка угля, кг | Калорийность угля, ккал/кг | Мощность полной загрузки, МВт | Расход угля в час, кг |  | 150 кВт*ч | 220 кВт*ч | 350 кВт*ч | 525 кВт*ч | 650 кВт*ч |
|  |  |  |  | Минимум | Максимум |  |  |  |  |  |
| ТР (тощий рядовой) | 1232 | 7000 | 9,00 | 21 | 92 | 58 | 39 | 25 | 16 | 13 |
| СС (слабо спекающийся) |  |  |  |  |  | 2,4 | 1,6 |  |  |  |
| ДР | 1232 | 5630 | 7,24 | 27 | 115 | 46 | 32 | 20 | 13 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | 1,9 | 1,3 |  |  |  |
| ДРОК (1,2,3) | 1232 | 4700 | 6,05 | 32 | 138 | 39 | 26 | 17 | 11 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |